3号楼7号楼集中空调通风系统清洗消毒报价单

|  | 项目名称：3号楼7号楼集中空调通风系统清洗消毒 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作地点：上海市松江区光星路2209号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |  |
| 1 |  | 空调风管清洗消毒 | ㎡ | 6019 |  |  | 风管内壁，竖向横向风管清洗、消毒、灭菌（细菌、真菌） |  |
| 2 |  | 出风口、回风口清洗消毒 | 个 | 920 |  |  | 出风口、回风口清洗、消毒灭菌（细菌、真菌） |  |
| 3 |  | 新风机清洗消毒 | 台 | 13 |  |  | 叶轮、滤网，清洗、消毒、灭菌（细菌、真菌），检测电机、叶轮、噪音并进行登记、针对有问题的机组部件反馈业主 |  |
| 4 |  | 离心风机清洗消毒 | 台 | 12 |  |  | 叶轮、滤网，清洗、消毒、灭菌（细菌、真菌），检测电机、叶轮、噪音并进行登记、针对有问题的机组部件反馈业主 |  |
| 5 |  | 风机盘管清洗消毒 | 台 | 167 |  |  | 翅片正反面及积水盘、蜗壳、叶轮、出风管、回风滤网，清洗、消毒、灭菌（细菌、真菌），检测电机、叶轮、噪音并进行登记、针对有问题的机组部件反馈业主 |  |
| 6 |  | 第三方检测报告 | 套 | 2 |  |  | 上海市卫计委认可的第三方检测 |  |
| 7 |  | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 税金（增值税专票）（元） |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：此项目在清洗、消毒、检测过程中，施工单位需严格按照：《上海市集中空调通风系统卫生管理办法》（沪府令第70号）标准施工、检测。

2018年8月27日