## Sheet1
2021年医院拟购设备市场调研清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 主要功能要求 | 备注
1 | 自动粪便处理分析系统 | 1 | 样本采集后运送、检测、回收全过程封闭。 高频往复式气动混匀，不破坏粪便中的有形成份，混匀次数可调节。 显微镜带焦距记忆功能，具备多种倍数的镜头且能自动转换，低倍镜和高倍镜均能对同一视野进行多层多焦距采集高清晰图像。 能同时检测多个项目。 | 门诊设备
2 | 全自动免疫分析仪器 | 1 | 循环增强荧光免疫法（CEFA)测定标本,两步法测定不受钩状效应影响。多次循环，灵敏度高，检测范围广。有IFCC推荐的高敏肌钙蛋白I和高敏肌钙蛋白T。炎症多项测定，用血量少。 | 门诊设备
3 | 免散瞳眼底照相机 | 1 | 免散瞳眼底照相和眼表照相功能，如具有红外睑板腺拍摄功能更好 | 门诊设备
4 | MOTOMED上肢（床边） | 1 | 主要用于神经损伤患者上肢的运动治疗。该设备具备动力驱动控制系统，可实现早期卧位患者的被动训练到后期的主动抗阻训练，能够有效改善患者肩、肘的肌肉力量，并增强呼吸系统功能。 | 治疗设备
5 | MOTOMED上下肢一体机 | 1 | 主要用于神经损伤患者上下肢的运动治疗。该设备具备动力驱动控制系统，可实现从早期的被动训练到后期的主动抗阻训练，能够有效改善患者手臂、肩部、大腿和小腿的肌肉力量，并增强呼吸系统功能。 | 治疗设备
6 | 毫米波治疗仪 | 2 | 主要应用于骨伤科患者的治疗，用于促进伤口愈合，消炎消肿，缓解疼痛等作用。该设备操作简便，方便移动，自动定时等功能。 | 治疗设备
7 | 生物反馈治疗仪 | 1 | 主要应用于中枢及周围神经系统受损等的运动功能障碍的治疗。该设备具备通过采集表面肌电信号，使用电子信息技术放大并转化为视觉、听觉等形式的反馈给患者的功能，使患者能了解自己的生理变化从而促进增加肌力的功能特色。包括自由治疗、反馈治疗等模式，用于不同情况患者的治疗。操作简便，方便移动。 | 治疗设备
8 | 低中频治疗仪 | 2 | 主要应用于骨科、脑卒中、脊髓损伤等病的疼痛、肌力等问题的治疗。该设备具备操作简便、4输出通道、多种治疗模式，满足多种临床需求的功能特色。具有缓解疼痛，延缓肌肉萎缩等功能。 | 治疗设备
9 | 下肢闭链蹬踏 | 1 | 主要用于骨创伤，下肢骨关节疼痛患者的运动治疗。该设备具有增加膝关节力量，膝关节运动控制的作用。该设备的运动模式可以有效改善下肢患者的运动力线，改善疼痛和功能障碍。 | 治疗设备
10 | 升降PT床 | 12 | 主要用于脑卒中、脑外伤患者早期关节活动度训练，床上平移、翻身、卧坐转移训练，中期的核心肌力训练。该设备具备电动升降功能，使用方便，适用面广，可以有效提高早期患者的床上活动能力和转移能力。 | 治疗设备
11 | 电动PT训练床 | 2 | 主要用于骨关节患者早期主被动训练，关节活动度训练，中后期的核心肌力训练。治疗床可实现多折，可进行脊柱，骨盆和下肢的关节松动和其它手法治疗。 | 治疗设备
12 | 四肢联动 | 2 | 主要用于脑卒中、脑外伤患者四肢的运动治疗。该设备具有增加关节活动度、动员核心肌群启动上肢和下肢运动，非偏瘫侧肢体带动驱动偏瘫侧肢体，设备的运动模式可以有效提高提高患者的心肺功能和肌耐力。 | 治疗设备
13 | 深层肌肉刺激 | 6 | 主要用于脑卒中、脑外伤患者出现的疼痛和肌肉痉挛问题，该设备通过固定的震动频率，给予肌肉和软组织适当的刺激，可以有效缓解疼痛和肌肉放松。 | 治疗设备
14 | 冰桶 | 1 | 主要用于骨科术后，下肢骨关节疼痛患者的急性疼痛控制。该设备可以提供稳定的冰水混合物的温度，还可以保证冷敷的同时给予治疗部位的压力，达到促进回流的作用。 | 治疗设备
15 | 变频便携式体外膈肌起搏器 | 1 | 主要用于呼吸功能减退、膈肌肌力下降的患者的治疗用途。该设备具备方便携带、功能全面、多个治疗模式等特色，包括间歇、持续等多个训练模式，能够有效改善患者的膈肌功能，提升呼吸能力。 | 治疗设备
16 | 气囊式体外反搏系统 | 1 | 主要用于慢性稳定期心力衰竭患者的治疗，该设备具有实时监控与调节的功能，根据患者心电图数据自我调节训练模式与强度，有效改善患者的心功能与器官供血，进而提高患者的生活质量。 | 治疗设备
17 | 渐进式等张肌力训练系统套装 | 2 | 主要用于脑血管疾病、骨与关节损伤患者的治疗用途。该设备具备实时监控、阻力调节、多关节多方向治疗等功能特色，主要包括主动训练模块，能够有效改善患者肩关节、肘关节的运动功能，以及双上肢的协调功能等。 | 治疗设备
18 | 整合功能训练系统 | 3 | 主要用于脑血管疾病、脊髓损伤、骨与关节损伤患者的评估、治疗等用途。该设备利用人体运动功能控制情景进行训练，具有人机互动、视频反馈、运动模拟等功能特色，主要包括主动训练模块，能够有效改善患者全身运动功能、心肺功能。 | 治疗设备
19 | 感知康复训练系统 | 1 | 主要用于脑血管疾病评估与治疗。该设备具备实时监控、沉浸式治疗等功能特色，患者通过左右手的主动运动来完成训练模块，能够有效改善患者上肢运动功能、感知觉的恢复。 | 治疗设备
20 | 智能OT训练系统 | 6 | 主要用于脑血管疾病、骨与关节损伤患者的上肢及手功能治疗。该设备人机互动、视觉及声觉反馈、重力感应模式等功能特色，患者能够完成主动/被动/助力/等训练模块，能够有效改善患者上肢及手功能。 | 治疗设备
21 | 综合手功能康复训练系统 | 1 | 主要用于脑血管疾病、骨与关节损伤患者手功能的评估与治疗。该设备具备实时监控、人机互动、情景模拟等功能特色，包括主动、被动、助力等训练模块，能够有效改善患者手功能。 | 治疗设备
22 | 吞咽神经肌肉低频电刺激仪 | 2 | 主要用于吞咽功能障碍、构音功能障碍及各种面瘫的治疗用途。该设备具备传统贴片及目前市场上最新的直接刺激舌、咽等部位的功能特色，包括通过被动训练模块，能够有效改善患者吞咽功能障碍、构音功能障碍出现的舌咽面部及颈部肌肉肌力下降及肌肉萎缩等问题。 | 治疗设备
23 | 眼控AAC辅助沟通设备 | 2 | 主要用于重度沟通障碍患者的言语康复： 利用EyeMobile Plus结合Communicator 5给存在身体或行动障碍的人群，如脊髓受损、渐冻人等，提供沟通所需的工具，让他们用眼睛就能控制电脑上网、打字、听歌、发微博、聊微信。 改善患者与外界沟通的能力。 | 治疗设备
24 | 认知康复诊疗系统 | 1 | 主要用于认知功能障碍患者的评估与治疗，其主要功能包含： 1、病例管理：可随时从病案管理数据中查询患者相关情况 2、认知障碍评定：认知心理学为理论基础，可对认知功能障碍进行分类、分型的全方位、系统地评估，准确地把握问题所在，为指定康复训练方案提供客观、准确、科学的依据 3、认知障碍训练：认知康复训练系统的分类与认知评定系统相对应。系统包含大量训练方案，并不断升级更新，治疗人员可根据患者存在的不同认知障碍，选择针对性的康复训练项目。 4、题库具有更新维护功能，根据专家和医生的反馈不断增添新的训练题目，以保持对患者持续有效的治疗效果；对科室的训练仪资源进行排班管理，防止上机时间冲突并保证最大程度的利用。 改善患者的认知功能。 | 治疗设备
25 | 嗓音言语障碍功能检测与矫治仪 | 1 | 主要用于嗓音障碍患者的评估与治疗，其主要功能包含： 1、包含嗓音功能检测与矫治、言语功能检测与矫治两大功能模块，用于嗓音、言语障碍的功能评估与康复训练。 2、利用数字信号处理技术和实时反馈技术可同时采集并同步分析声学和电声门图信号，对患者声带功能，特别是声带振动和声带闭合功能进行定量评估。 3、采用声学信号分析和实时反馈等技术，实施测量与现实言语基频、强度、共振峰、波形图、频谱图、元音跟踪等反应言语功能的参数。 改善患者嗓音障碍程度。 | 治疗设备
26 | 经颅磁刺激器 | 1 | 主要通过不同的频率来达到治疗目的，高频（>1Hz）主要是兴奋的作用，低频（≤1Hz）则是抑制的作用。主要用于治疗神经系统及精神科疾患，广泛用于脑卒中后、脑瘫、焦虑症、抑郁症等以及科研工作获取客观数据，达到评估和治疗的目的。 | 治疗设备
27 | 中频治疗仪 | 2 | 对肩周炎、网球肘、肌肉劳损、坐骨神经痛等具有镇痛作用，对周围神经损伤、废用性肌萎缩、部分失神经肌的恢复具有锻炼肌肉的作用，对瘢痕挛缩、术后粘连、血肿机化等具有软化瘢痕松解粘连的作用。 | 治疗设备
28 | 超声波治疗仪 | 1 | 超声波可以软化组织，增强渗透，提高代谢，促进血液循环，镇痛效果明显。 | 治疗设备
29 | 红外线 | 1 | 红外线对腰痛、腰椎间盘突出症、各种感染性炎症、骨关节病、镇痛效果明显 | 治疗设备
30 | 脑循环治疗仪 | 2 | 对脑梗死各期、脑出血恢复期、脑外伤恢复期、认知功能障碍等效果明显。 | 治疗设备
31 | 神经肌电促通仪 | 1 | 神经肌电促通仪对周围神经损伤、颈肩腰腿痛有较明显疗效。 | 治疗设备
32 | 升降踏步训练器 | 1 | 训练患者上下楼梯，强化下肢平衡能力，协调上肢与躯干稳定性，利于患者的日常生活能力。 | 治疗设备
33 | 股四头肌训练椅 | 1 | 用于膝关节活动受限者，进行股四肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节屈曲伸展牵引运动，进而提高病患下肢肌力及扩展关节活动度。 | 治疗设备
34 | 神经肌肉电刺激仪 | 2 | 神经肌肉电刺激仪对肌无力、肌萎缩有较好的疗效。 | 治疗设备
35 | 电动肌肉振动仪DMS | 1 | 神经肌肉电刺激仪对肌无力、肌萎缩有较好的疗效。 | 治疗设备
36 | 干扰电治疗仪 | 1 | ，可治疗神经痛、神经炎、颈椎病、骨关节病、腰椎间盘突出症、腰部劳损、关节扭伤、肩周炎、废用性肌萎缩等疾病。 | 治疗设备
37 | 便携式全数字化彩色超声诊断系统 | 1 | 能够清楚显示深浅组织，辨别骨表面、软骨、肌腱等组织，利于临床诊疗的定位。便携式易于携带，便于治疗的开展。 | 治疗设备
38 | MOTOmed gracile12 上下肢 | 4 | 主要用于上下肢运动功能障碍的患儿。通过主动和被动的活动，提高四肢肌力，降低肌张力，以改善运动功能。 | 治疗设备
39 | 儿童电动起立床 | 4 | 主要用于运动功能障碍的患儿。通过辅助下站立训练，提高站立能力，改善骨骼肌肉及各系统发育。 | 治疗设备
| 踝关节康复训练系统FSM-C-AN | 1 | 主要用于踝关节运动功能障碍的患儿。通过主动和被动的活动，提高下肢肌力耐力，降低肌张力，以改善运动功能。 | 治疗设备
40 | 爬行架 | 2 | 主要用于儿童早期爬行训练，辅助下进行四爬运动，提高患儿被动、主动移动能力。 | 治疗设备
41 | 上肢CPM关节康复器 | 1 | 主要用于肩关节的连续被动性康复训练，可做肩关节内收、外展、水平内收、水平外展，前屈及内外旋运动；也可做肘关节的屈伸。 | 治疗设备
42 | 多功能智能上下肢主被动运动康复机 | 1 | 可根据患者情况设置上肢或下肢的主动式训练阻力及被动式训练转速，在运行过程中可检测痉挛并缓解痉挛。 | 治疗设备
43 | BTE Primus RS模拟仿真测试评价训练系统 | 1 | 可为患者提供神经肌肉功能的评估和训练，应用多种不同的配件可以模仿日常生活中的动作、三维功能运动、多种工作任务和体育运动项目的动作。 | 治疗设备
44 | 多功能训练器（四件组合） | 1 | 此组合设备可以训练上肢、胸部肌肉力量和耐力，还可进行上肢协调功能训练。 | 治疗设备
45 | 普渡钉板测验套件 | 1 | 标准化评估装置，可用于评估单手或双手的协调性，也包括评估指间关节和掌指关节的运动能力和灵活性。 | 治疗设备
46 | 两点辨别觉测试器 | 1 | 可测试手指,脚趾,或者感觉皮瓣的静态和动态的两点辨别。 | 治疗设备
47 | 单丝检测盒 | 1 | 用来测量皮肤感知觉和阈值，可以测定从轻触到深压的感觉，判断外周神经的变化情况。 | 治疗设备
48 | 三维手功能动作捕捉分析系统 | 1 | 通过三维捕捉技术，用虚拟现实技术结合镜像疗法和运动想象疗法镜像患者手功能状态，给予患者评估并指导患者进行双侧上肢训练。 | 治疗设备
49 | 整合功能训练系统 | 1 | 结合虚拟场景和实际运动，通过丰富的情景互动游戏让患者进行个性化的全身主动运动。 | 治疗设备
50 | 言语嗓音障碍测量仪 | 1 | 1.用于各类言语障碍儿童的言语功能评估；2.为言语障碍相关的临床科研提供客观数据。 | 治疗设备
51 | 言语障碍矫治仪 | 1 | 针对各类言语障碍儿童提供言语治疗策略和康复方法，监控和提高康复疗效。 | 治疗设备
52 | AAC辅助沟通工作站 | 1 | 用于制作沟通图册，为语言治疗提供丰富的材料和文本教具，适用于各类语言发育迟缓的儿童和语言障碍患者。 | 治疗设备
53 | Indi高科技平板电脑AAC沟通辅助设备 | 1 | 辅助语言沟通，提高自闭症以及失语症等语言障碍患者的沟通功能。 | 治疗设备
54 | 投影仪（便携式） | 1 | 用于语言小组训练、家长培训的辅助设备。 | 治疗设备
55 | 姿势矫正椅 | 5 | 用于辅助脑瘫及运动发育障碍儿童的坐姿稳定性，有利于语言治疗的正常进行。 | 治疗设备
56 | 注意力与认知训练系统 | 1 | 结合在认知行为治疗过程中，训练和改善ADHD及其他注意力不足儿童的注意力集中性、注意力稳定性、注意力分配和选择的能力。 | 治疗设备
57 | 注意力综合评估训练系统 | 1 | 具备注意力过度集中和身体紧张程度的信号提示功能，辅助青少年和心理亚健康人群对身心状态的了解，在心理干预的过程中让患者有提示地学习调节自我状态，从而达到合适的警觉水平和身心整合良好状态。 | 治疗设备
58 | 箱庭治疗系统 | 1 | 在心理咨询的过程中，很多特殊儿童不善于用言语表达，该辅助治疗可帮助儿童投射心理状态，表述无意识和宣泄焦虑、压力与无助，促进社交的开放性和流畅性，起到修复和促使儿童心理健康发展的作用。 | 治疗设备
59 | 心理量表测评软件系统 | 1 | 帮助医生和治疗师了解不同个体的心理特征，筛查一些心理问题，辅助心理康复的诊断，为临床干预提供客观的参考价值。 | 治疗设备
60 | 75寸教育智慧黑板 | 2 | 节约工作时间以及工作成本，辅助音乐治疗师在传统音乐治疗干预中加入视动角度，帮助特殊儿童注意力持续时间的延长。 | 治疗设备
61 | 奥尔夫乐器组 | 1 | 通过不同的奥尔夫乐器来帮助特殊儿童体验不同的音乐方式，多角度全方面顾及不同儿童的需求。 | 治疗设备
62 | 中医定向透药治疗仪 | 2 | 具有镇痛消炎、兴奋神经肌肉组织、改善血液循环、软化瘢痕、松解粘连等作用。对颈肩腰腿痛、网球肘、肌肉劳损、坐骨神经痛，关节炎、神经肌肉痛、妇科炎症皆具有很好的治疗效果。 | 治疗设备
63 | 多功能艾灸仪 | 2 | 具有温通经络、行气活血、散瘀消肿、培补元气等作用。对颈肩腰腿痛、网球肘、肌肉劳损、坐骨神经痛，关节炎、神经肌肉痛、妇科炎症、儿童呼吸系统和消化系统疾病皆具有很好的治疗效果 | 治疗设备
64 | 电针仪 | 5 | 具有调节神经体液系统、改善血液循环、止痛消肿、提高免疫力等作用，对三叉神经痛、偏头痛、面神经麻痹、坐骨神经痛、颈肩腰腿痛皆有很好的治疗效果。 | 治疗设备
65 | 数字动作捕捉镜头（Raptor-4s） | 6 | 对体表反光标记点进行三维空间运动捕捉，并识别身体关键点位置 | 治疗设备
66 | 连接器 | 1 | 将数字动作捕捉镜头与现有系统及新增系统连接 | 治疗设备
67 | 捕捉镜头固定装置 | 6 | 将数字动作捕捉镜头与镜头支架固定，并可根据实际使用情况拆卸调整 | 治疗设备
68 | 实时操作及分析处理软件 | 1 | 可独立、实时处理数字捕捉系统采集数据 | 治疗设备
69 | 多刚体建模软件 | 1 | 将数字捕捉系统采集的人体运动数据进行刚体及模型建立 | 治疗设备
70 | 脑机接口康复机器人系统 | 1 | 通过视频诱导患者进入虚拟现实，脑电采集系统能够实时进行多通道头皮脑电信号采集、识别，分辨患者运动意图，进行在线分析，将分析结果转化为康复机械手的控制指令，加快促使大脑运动神经元重塑及功能网络重建，实现中枢-外周的神经康复。 | 科研设备
71 | 惯性动作分析系统 | 1 | 可以通过在人体固定传感器，采集出较精确的人体运动姿态参数，提供原始坐标运动数据，通过软件自动分析，得到比较客观的康复诊断和评定结果。 | 科研设备
72 | 高密度脑电神经电调控系统 | 1 | 通过脑电检测脑电系统对脑损伤后功能评估和预后判断可提供准确的数据信息和客观依据。同时根据脑电信号变化可进行同期的经颅直流电刺激的治疗，实现检测与治疗的同步化 | 科研设备
73 | 4D脊柱测量姿势评估及步态分析系统 | 1 | 可以连续扫描人在站立、行走、慢跑过程中背部的三维轮廓，从而获得运动过程中脊柱的旋转倾斜、骨盆的扭转倾斜等指标。 | 科研设备
74 | 遥测新陈代谢测试仪 | 1 | 可以准确地采集超过三十个生理数据，包括摄氧量、二氧化碳呼出量、心率及气流量，并借此评估运动能耗。 | 科研设备