## Sheet1
排污监测服务报价单
委托单位名称： | 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心） |  |  | 受测单位名称：
联系人： | 王老师 |  |  | 联系人：
电话(Tel)： | 37730011*125 |  |  | 电话(Tel)：
手机(Mob)： |  |  |  | 手机(Mob)：
委托单位地址： | 上海市松江区光星路2209号 |  |  | 受测单位地址：
项目名称： | 排污监测服务
检测类别 | 采样点位 | 检测项目 | 分析方法 | 执行标准 | 采样频次 | 监测频次（次/年） | 样品总数 | 单价（RMB） | 小计（RMB）
有组织废气 | DA001废气排放口 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93 | DB31/1025-2016 | 1点1小时 | 4 | 4
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  | 1点1小时 | 4 | 4
|  | 硫化氢 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93 |  | 1点1小时 | 4 | 4
| DA002废气排放口 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93 |  | 1点1小时 | 4 | 4
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  | 1点1小时 | 4 | 4
|  | 硫化氢 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93 |  | 1点1小时 | 4 | 4
| DA003废气排放口 | 油烟 | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019 |  | 1点1小时 | 1 | 1
| DA004废气排放口 | 油烟 | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019 |  | 1点1小时 | 1 | 1
无组织废气 | 污水处理站下风向3 | 甲烷 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |  | 3点1小时 | 4 | 12
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93 |  | 3点1小时 | 4 | 12
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  | 3点1小时 | 4 | 12
|  | 硫化氢 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93 |  | 3点1小时 | 4 | 12
|  | 氯 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999 |  | 3点1小时 | 4 | 12
废水 | 废水总排口 | PH | 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | DB31/199-2018,表2三级 | 1点3次 | 12 | 36
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |  | 1点3次 | 50 | 150
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017 |  | 1点3次 | 50 | 150
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5)的测定稀释与接种法 HJ 505-2009 |  | 1点3次 | 4 | 12
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 |  | 1点3次 | 4 | 12
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 |  | 1点3次 | 4 | 12
|  | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 |  | 1点3次 | 4 | 12
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 |  | 1点3次 | 4 | 12
|  | 总氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 |  | 1点3次 | 4 | 12
|  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018 |  | 1点3次 | 12 | 36
噪声 | 厂界 | 噪声昼 | GB12348-2008 | GB12348-2008 2类 | 4点1次 | 4 | 16
医疗废水 | 污水站：一号， 二号 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018 | GB18466-2005 | 2点1次 | 12 | 24
|  | 余氯 |  |  | 2点1次 | 12 | 24
|  | 沙门氏菌 |  |  | 2点1次 | 4 | 8
|  | 志贺氏菌 |  |  | 2点1次 | 2 | 4
采样费：人员/车辆/设备 | [5 empty] | 50 | 50
排污许可证年度执行报告 | 监测数据整理，数据上传，存档，年度执行报告上传
小计
税收
总价