|  |  |
| --- | --- |
| **临时建筑改造清单** |  |
| 序号 | 区域 | 位置 | 内容 | 面积（平方米） | 备注 |
| 1 | 2号楼 | 体检食堂 | 拆除并更换50MM岩棉彩钢板（原有门窗拆除及安装） | 60 |  |
| 2 | 5号楼 | 顶棚 | 拆除并更换50MM岩棉彩钢板（原有门窗拆除及安装） | 160 |  |
| 3 | 仓库 | 100 |  |
| 4 | 连廊 | 30 |  |
| 5 | 7号楼连廊 | 木地板 | 拆除 | 39 |  |
| 6 | 铝合金窗 | 拆除 | 62 |  |
| 7 | 钢结构彩钢板顶 | 拆除 | 45 |  |
| 8 | 门洞（高宽3\*2.2M） | 铝合金封，安装铝合金双开门（1.5\*2.2） | 6.6 |  |
| 9 | 外墙墙面修复 |  涂料 | 50 |  |