污水处理站废气排放设施改造报价单

| 需方信息 |  |  |  | 供方信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称：上海养志康复医院 （上海阳光康复中心） |  |  |  | 公司名称： |  |  |  |
| 地 址：上海市松江区光星路2209号 |  |  |  | 地 址： |  |  |  |
| 联系人：王老师 |  |  |  | 联 系 人： |  |  |  |
| 联系方式：37730011*125 |  |  |  | 联系方式： |  |  |  |
| 报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 金额（元） | 备注（品牌） |
| 7号楼室外污水站废气处理装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原活性炭箱出口管道改造 | DN200、 PP材质 | 套 |  | 1 |  |  |
|  | 离心风机 | 碳钢防腐3W，流量3000立方/h,全压2000pa，低噪声 | 台 |  | 1 |  |  |
|  | 风机底座 | 10#槽钢 | 套 |  | 1 |  |  |
|  | 电控箱 | 不锈钢材质304，厚度2mm，电气元件施耐德，时间控制器 | 1套 |  | 1 |  |  |
|  | 风机基础 | 300mm厚（地面200mm、地下100mm） | m³ |  | 1 |  |  |
|  | 风机防雨罩 | 不锈钢材质 1.5mm厚 | ㎡ |  | 1 |  |  |
|  | 风机围栏（3面） | 1000*1000 | 面 |  | 3 |  |  |
|  | 风管 | DN200、不锈钢304螺纹风管，1.0mm | 米 |  | 20 |  |  |
|  | 风管（埋地） | Φ219*4不锈钢304 | 米 |  | 60 |  |  |
|  | 排放口防雨罩 | 不锈钢304 | 只 |  | 1 |  |  |
|  | 管件 | 90°管头10只、45°弯头2只、排水阀1只、管道支架10只，DN200不锈钢法兰片5片，减震垫片4只，橡胶垫片3只等 | 套 |  | 1 |  |  |
|  | 风管维护阴井及围栏 | 阴井φ800mm，高度1200mm，围栏长：1200mm，宽：1200mm，高：1000mm | 套 |  | 1 |  |  |
|  | 排放检测口（用于环保监测采样） | DN80，不锈钢材质 | 只 |  | 1 |  |  |
|  | 路面开挖回填费用 |  | 次 |  | 1 |  |  |
| 2号楼污水站废气处理装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 活性炭吸附箱（含蜂状活性炭填料） | 3000风量，PP材质 | 套 |  | 1 |  |  |
|  | 离心风机 | 碳钢防腐3W，流量3000立方/h,全压2000pa，低噪声 | 台 |  | 1 |  |  |
|  | 风机底座 | 10#槽钢 | 套 |  | 1 |  |  |
|  | 电控箱 | 不锈钢材质304，厚度2mm，电气元件施耐德，时间控制器 | 套 |  | 1 |  |  |
|  | 吸风罩 | 340*740mm，PP材质 | 只 |  | 2 |  |  |
|  | 排气风管 | DN200、不锈钢304螺纹风管，1.0mm | 米 |  | 40 |  |  |
|  | 排放口防雨罩 | 不锈钢304 | 只 |  | 1 |  |  |
|  | 管件 | DN200管道4米，DN200不锈钢法兰2只，90°管头10只、45°弯头2只、排水阀1只、管道支架35只等 | 套 |  | 1 |  |  |
|  | 排放检测口（用于环保监测采样） | DN80，不锈钢材质 | 只 |  | 1 |  |  |
|  | 施工安装费用 | 1周 |  |  | 1 |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |

说明：以上为人民币报价含增值税、含运费。

付款方式：签订正式合同后预付50%，进场安装验收合格后付45%，质保期一年结束后付清5%。