## Sheet2
2号楼住院药房及诊室报价清单
工程名称：松江康复医院修缮\2号楼\住院部药库及诊室修缮 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 类 | 编 号 | 名 称 | 单位 | 工程量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 房 | 房20-1-5-12 | 2220室科室门拆除 | m2 | 8
2 | 房 | 房20-1-5-12 | 2220室储藏室门拆除 | m2 | 2
3 | 房 | 房20-1-10-18 | 2220室原开关拆除 | 只 | 1
4 | 房 | 房20-1-10-7 | 2220室拆除塑料电线(2.5-6mm2) | m | 55
5 | 安 | 安03-4-11-281 | 2220管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 | 100m单线 | 8
6 | 安 | 安03-4-12-356 | 2220室开关安装 明装 | 10套 | 0.1
7 | 安 | 安03-4-11-400 | 2220室开关盒 | 10个 | 0.5
8 | 安 | 安03-4-11-259 | 2220室明线槽安装 | 10m | 5
9 | 房 | 房20-1-10-13 | 2220室原长型灯具拆除 | 只 | 6
10 | 安 | 安03-4-12-57 | 荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 10套 | 1.2
11 | 土 | 土01-8-2-10 | 钢质防盗门 干混抹灰砂浆 DP M15.0 | m2 | 8.132
12 | 土 | 土01-9-4-4 | 2220室储藏室防水施工 | m2 | 4.94
13 | 房 | 房20-1-7-12 | 2220室原储藏室吊顶拆除（龙骨） | m2 | 4.94
14 | 房 | 房20-1-7-10 | 2220室 吊顶石膏板拆除 | m2 | 4.94
15 | 土 | 土01-13-2-3 | 2220室 U型轻钢天棚龙骨 300×300mm 平面 | m2 | 4.94
16 | 土 | 土01-13-2-30 | 2220室 吊顶天棚 面层 纸面石膏板 | m2 | 4.94
17 | 土 | 土01-13-2-31 | 2220室 吊顶天棚 面层 纸面石膏板增加一层 | m2 | 4.94
18 | 安 | 安03-4-12-1 | 2220室吸顶灯安装 | 10套 | 0.1
19 | 安 | 安03-4-12-374 | 2220室安全插座 | 10套 | 0.7
20 | 安 | 安03-4-11-400 | 2220室插座盒安装 | 10个 | 0.7
21 | 土 | 土01-10-1-28 | 墙面保温 保温装饰复合板 聚合物粘结砂浆 | m2 | 65
22 | 土 | 10-5-7 | 铝合金 玻璃隔断 水泥砂浆 M7.5 | m2 | 22.5
23 | 土 | 6-3-13 | 2220室防盗窗 | m2 | 8.24
24 | 安 | 安03-4-12-369 | 2220室空调插座安装 | 10套 | 0.1
25 | 房 | 房20-13-12-2 | 2220墙面基层 修补 | m2 | 350
26 | 安 | 安03-10-4-12 | 2207/2006/2005/2004/2003/2001室台盆 | 10组 | 1.2
27 | 安 | 安03-10-1-308系 | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm以内 | 10m | 20.4
28 | 安 | 安03-12-8-560换 | 橡塑保温管(板)安装 管道DN50mm以下(厚度) 15mm | m | 204
29 | 安 | 安03-10-1-310 | 2207/2006/2005/2004/2003/2001室台盆排水 | 10m | 20.4
30 | 土 | 土01-13-4-6 | 2207/2006/2005/2004/2003/2001室墙面开孔 | 个 | 12
31 | 土 | 土01-11-3-1 | PVC地板 块料 | m2 | 60