推车参数：

1、重量≤40Kg (含车体，电脑、电池，不含挂件)，尺寸≤500mm（宽）*480mm（深）。车身主体为白色；

- 材质为航空铝合金、不锈钢等优质防锈金属材料；

- 车体表面具有抑菌处理，方便清洁；面板具有高光、高亮抑菌材料，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒。牢固耐用不易侧翻；

- 工作台面可高低升降，气动升降；

- 具有4个脚轮，均为万向轮，具有不粘毛屑，超静音、防滑、防缠绕等功能，可适用于各类地板，前轮带刹车功能；

- 电脑参数：

- CPU不低于酷睿Intel i5 6代，内存≥16GB，固态硬盘≥256G；

- 操作系统支持Win7/8/10，≥21.5英寸电脑，非一体机。至少具有RJ45*1，WiFi，802.11bgn，USB3.0*4，HDMI*1；具有双网卡；

- 支持WiFi 2x2MIMO内置天线，支持2.4G/5G双频网络，802.11 a/b/g/n/ac；

- 电池：

- 容量≥24V 18AH，磷酸铁锂电芯，充放电循环次数大于2000次；

- 充电时间＜6小时，使用时间8小时以上；

- 质保：五年原厂整机质保

- 货期要求:合同签订后不超过7天