安全生产标准化达标创建服务方案

医疗卫生机构开展安全生产标准化达标创建工作，应牢固树立安全发展理念，严格遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针和“预防为主、防消结合”的消防工作方针，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，落实安全生产、消防安全、职业卫生和治安保卫的主体责任，以构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制为基础，以落实全员安全生产、消防安全责任制为核心，建立健全并落实安全生产标准化管理体系，全面防范化解安全风险，全面提升安全管理水平，持续改进安全生产、消防安全、职业卫生和治安保卫工作，预防和减少事故的发生，保障人身、财产安全，保证医、教、研、防等活动的有序进行。

医疗卫生机构应采用“策划、实施、检查、改进”的管理工作循环“PDCA”模式，依据本文件的规定，结合自身特点，自主建立并完善安全生产标准化管理体系；采取医疗卫生机构自评和专业机构评审的方式进行评估和评审；通过检查、纠正和完善，构建契合本单位实际的安全生产、消防安全、职业卫生和治安保卫工作机制。为提升医疗安全生产标准化建设水平，推动医院安全生产标准化管理，有效防范医院生产安全事故的发生，根据《医疗卫生机构安全生产标准化规范》（T/SHWSHQ 01—2023）要求，结合上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）实际，制定实施方案如下：

- 项目概述

1、安全生产标准化达标创建服务项目采用人工全包的服务方式：包含专家咨询服务费，现场作业人工费、材料费用等。（整改项产生的费用需报价给院方同意后另计）

- 技术需求

项目背景

根据上海市卫生健康委员会文件-沪卫财务【2024】27号文关于全面开展医疗卫生机构安全生产标准化达标创建工作的通知要求，创建达标安全生产标准化工作任务，指导和全面推动本市卫生技术系统落实安全生产主体责任，建立以安全生产标准化为基础的安全生产管理体系，保持有效运行，及时发现和解决安全生产问题，持续改进，不断提高安全生产管理水平。

项目目标

形成单位按需出资、专业机构尽责服务、医院单位落实整改的工作机制。通过安全第三方服务工作，进一步强化安全生产标准化创建达标工作效果，增强安全监管力度，提升综合安全监管专业水平，不断优化综合安全监管模式。帮助医院建立综合安全的长效管理机制，切实督促落实医院综合安全主体责任，提高医院综合安全管理水平，增强基层干部及员工的安全意识。追求最大限度地不发生各类安全生产死亡事故，无重大火灾及爆炸事故；

考评标准

按照《医疗卫生机构安全生产标准化规范》（T/SHWSHQ 01—2023）的要求进行评定。

服务对象覆盖范围

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）所在地

项目服务内容

1.开展安全体系建设

（1）第一部分 策划

策划部分包括危险源辨识、风险评价和控制措施的确定，安全生产法律法规及合规控制、安全生产投入、安全生产目标。

危险源辨识、风险评价和控制措施的确定：根据规范要求为单位建立危险源台账，对院区进行全面的危险源辨识，确立危险源并制定控制措施并下发各部门。出具医院《安全风险报告》（报告内容含医院概况、作业活动表、风险点、潜在事故类别及后果、风险等级、现有风险控制措施、评估结果后所采取的措施等）。

安全生产法律法规及合规控制：根据规范要求为单位健全规章制度文本，对相关行业法律法规、标准规范进行识别、获取、传达、转化。

安全生产投入：根据规范要求为单位建立安全生产投入台账，完善和改进安全生产条件，规范安全生产费用的使用和归口。

安全生产目标：根据规范要求为单位建立安全生产目标，制定总体和年度安全生产目标，明确指导思想、分解到各个职能部门，为实现目标而需要开展的具体工作，做到制定安全生产指标和考核办法，计划中期或是季度总结和展望。

（2）第二部分 实施与运行

实施与运行包括安全生产机构、人员和安全生产责任制、员工参与、协商和沟通、安全生产教育培训管理、文件及记录、设备设施、运行控制、应急管理。

安全生产机构、人员和安全生产责任制：根据规范要求为单位建立安全生产责任体系，明确本单位各级、各岗位的责任人员、责任内容和考核要求，确保“纵向到底、横向到边；分级管理、分线负责”。成立安全生产委员会，定期召开安全生产例会。

员工参与、协商和沟通：根据规范要求为单位建立工会参与机制，参与员工交流、外部沟通，收集相关信息。建立安全生产监督体系。

安全生产教育培训管理：根据规范要求为单位建立安全生产培训体系、台账。制定教育培训管理（需求、计划、实施、评估），根据人员类型进行安全教育培训，初步建立远程安全教育培训来满足医疗行业特殊性。

文件及记录：根据规范要求为单位建立安全管理文件档案体系，建立健全规章制度文本，做好安全生产轨迹管理。

设备设施：根据规范要求建立健全安全生产设备台账，对特种设备、机动车辆及停车场、空调系统及污水处理、库房进行隐患排查，对发现的问题提出整改建议，和安全主管人员进行面对面的指导。

运行控制：根据规范要求为单位进行建设项目“三同时”管理、卫生计生机构场所、危险作业管理、消防和治安规范要求、电气安全、相关方安全管理、职业健康管理。建立相关方安全管理台账、职业健康管理台账、危险作业管理台账。进行病房、公共区域、餐饮的安全、消防、电气、应急通道的隐患排查，对发现的问题提出整改建议，和安全主管人员进行面对面的指导。

应急预案：根据规范要求为单位编制生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项预案、处置方案并组织专家进行评审，完成网上申报备案工作。建立应急物资台账、应急演习记录等。

（3）第三部分 监控与持续改进

监控与持续改进包括隐患排查、事故管理、内部审核、管理评审和持续改进隐患排查根据规范要求为单位建立安全隐患排查体系，完善安全生产隐患排查各类台账。建立安全生产事故分析、台账管理。将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属的所有单位、全体从业人员通报。对发现的系统问题及需要努力改进的方面不断完善，提供可操作性的建议，分阶段实施，达到PDCA持续改进的目标。

1、开展隐患排查治理工作

2、开展安全生产培训工作

3、开展安全风险管控编制及备案工作

4、应急预案编制及备案工作

5、通过安全生产标准化创建达标验收工作

6、出具《上海市养志康复医院一期10KV配电设备评估服务报告》

安全咨询方案

（1）成立安全管理项目组，对养志康复医院安全管理现状进行调查、分析，根据安全生产标准化评审所相应的不足之处进行指导；

（2）组织医务人员对国家新近颁布的《安全生产法》和上海市卫健委颁布的《安全生产标准化实施规范》新版标准培训；

（3）组织对养志康复医院安全管理体系文件、制度、操作规程等审核并进行修订；

（4）建立养志康复医院各岗位安全责任清单；针对各岗位安全责任签订《安全生产责任书》，全面落实全员安全责任制。

（5）组成专家组对养志康复医院现场进行用电、危化品、消防等隐患排查，并形成医院自查报告进行总结，指导养志康复医院对隐患进行整改；促进安全隐患闭环

（6）指导医疗安全生产标准化正常运行，对医院相关方进行相关重点方面培训和管理及时出具医疗安全标准化自评报告，

（7）按照国家应急预案新版导则，编制《养志康复医院安全生产应急救援预案应急预案演练和修订》；并且对应急演练作出评估。

（8）编制完善《养志康复医院风险分级管控隐患排查治理双重预防机制报告》。

（9）对存在的问题全面梳理诊断分析、对隐患排查的结果原因进行分析和指导整改、纠正。根据医院需求可提供优质检测服务单位，并监督质量。

# 三、安全生产标准化达标创建服务报价清单

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专家咨询服务费 | 项 |  |  |
| 2 | 现场评估费 | 项 |  |  |
| 3 | 编制《安全风险辨识、评估和控制分析报告》 | 项 |  |  |
| 4 | 编制《应急预案》，并进行专家评审 | 项 |  |  |
| 5 | 安全培训费 | 项 |  |  |
| 6 | 材料费 | 项 |  |  |
| 7 | 报告审核费 | 项 |  |  |
| 8 | 上海市养志康复医院一期10KV配设备评估服务报告 | 项 |  |  |
| 安全生产标准化达标创建服务总价含税（人民币） |  |  |  |  |
| 优惠价（人民币） |  |  |  |  |

报价单位：

附件1 安全生产标准化达标创建服务进度表

| 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心） |  |
| --- | --- |
| 安全生产标准化达标创建服务进度表 |  |
| 工作内容 | 时间（天） |
| 第一阶段：前期调研阶段 | 20 |
| 第二阶段：宣贯培训阶段 | 20 |
| 第三阶段：现场辅导阶段 | 30 |
| 第四阶段：汇总申报阶段 | 30 |
| 总计（天） | 100 |