弱电技防维保服务采购需求

一、项目概况

- 项目名称：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）弱电技防维保服务项目

- 服务地点：上海市松江区光星路2209号

- 服务范围：全院范围内弱电技防设施设备维护保养

二、维保系统清单

- 安防监控系统（摄像头、存储设备、解码器、监控平台、UPS等主要部件）

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络半球 | DS-2CD7205E-SH | 666 |  |
| 2 |  | DS-2CD7105EWD-SH | 474 |  |
| 3 | 网络枪机 | DS-2CD9205E-SH | 328 |  |
| 4 |  | DS-CD81A5E-SH | 42 |  |
| 5 |  | DS-3CD8205E-SH | 92 |  |
| 6 | 电梯网络半球 | DS-2CDSHDT-V1 | 35 |  |
| 7 |  | DS-2CD7105EWD-SH | 24 |  |
| 8 | 球型摄像机 | DS-2DF6205-A | 29 |  |
| 9 | 人脸半球 | DS-2CD74EA-ISH/F | 74 |  |
| 10 | 人脸枪机 | DS-2CD92E57-ISH/F | 145 |  |
| 11 |  | DS-2CD84E5-ISH/F | 5 |  |
| 12 | 道路分析摄像机 | DS-2CD9205E-SH | 34 |  |
| 13 | 解码器-24路 | DS-6924UD | 1 |  |
| 14 | 一体式磁盘阵列 | DS-A80624S | 18 |  |
| 15 | 抓拍存储服务器 | HIK/DS-SH16FD/A-L-AF-DVR-Ⅱ-A/0+16-16(A2-2) | 2 |  |
| 16 | agbox应用医院智能分析 |  | 2 |  |
| 17 | 解码器 | DS-A80624S/DS-6908UD | 1+2 |  |
| 18 | 46寸液晶拼接屏 | DS-D2046 | 36 |  |
| 19 | 车辆抓拍摄像机 | DS-2CD94T5-ISH/V | 2 |  |
| 20 | 电梯无线网桥 | DS-3WF0AC-2N | 35 |  |
| 21 | 人脸识别主机 | DS-ISH10-SH | 2 |  |
| 22 | 视频综合管理平台 | IVMS-F | 1 |  |
| 23 | 交换机 | 24口/48口 | 110 |  |
| 24 | 智能集成数据服务设备 |  | 3 |  |
| 25 | 智能集成数据 |  | 2 |  |
| 备注：具体设备以现场实际为准 |  |  |  |  |

- 门禁管理系统（读卡器、门禁控制器、电锁、管理软件等主要部件）

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络型四门控制器 | DS-K2604 | 88 |  |
| 2 |  | DS-K2804 | 3 |  |
| 3 | 网络型双门控制器 | DS-K2602 | 29 |  |
| 4 |  | DS-K2802 | 23 |  |
| 5 | 网络型单门控制器 | DS-K2801 | 7 |  |
| 6 | 非接触式智能读卡器 | DS-K1102AMK | 388 |  |
| 7 | 单门磁力锁 | DS-K4H250ESC | 198 |  |
| 8 | 双门磁力锁 | DS-K4H250EDC | 165 |  |
| 9 | 组合认证 | MD-FaceACR-P8 | 1 |  |
| 10 | 人脸识别 | DS-K1T6QT | 12 |  |
| 备注：具体设备以现场实际为准 |  |  |  |  |

- 报警系统（红外探测器、紧急按钮、报警主机等）

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双回路MUX总线驱动器 | DS7436-CHI | 7 |  |
| 2 | 双鉴探测器 | ISC-BDL2-WP12G-CHI | 212 |  |
| 3 | 紧急按钮 | HO-01B pro | 293 |  |
| 4 | 布/撤防键盘 | DS3MX | 24 |  |
| 5 | 双防区模块 | DS7460i-CHI | 42 |  |
| 6 | 报警主机 | DS7400Xi-CHI | 5 |  |
| 备注：具体设备以现场实际为准 |  |  |  |  |

- 其他（广播系统、电子巡更等）

三、维护服务内容

- 定期维护

▶每周定期巡检（每月/季度全面检查）

▶设备清洁、线路整理、功能测试等。

- 故障响应

▶7*24小时应急响应，核心系统故障≤2小时到场，一般故障≤4小时到场；

▶故障修复时限（普通故障8小时内解决，复杂故障提供方案并在48小时内解决）

- 预防性维护

▶对维保范围内智能化系统的优化运行提供解决方案，如设备寿命评估、易损件更换建议等

- 备品备件

▶常用备品备件清单，确保故障时快速更换，所提供设备性能指标不应低于原设备，并符合地标要求

- 其他服务

▶医院内所有监控及门禁等安防系统新增、升级及改造内容的维保工作；

▶维保范围内软件升级和硬件设备更换工作；

▶对医院工作人员进行系统运行、维护和维修的技术指导培训；

▶重大活动保障、操作人员培训、年度系统评估报告；

- 服务要求：

- 故障限时处理和报修受理；

- 建立设备运行档案和资料管理，包括系统及设备运行数据分析；

3、服务商每月向业主提交一次运维工作报告，报告包括但不限于巡检出诊记录、报修记录、主要设备和系统运行情况以及数据分析、重大安全隐患提示及整改记录等，

4、服务商必须对每次的巡检记录，对设备或系统运行台账进行有效管理，每年进行一次移交。业主将对所有相关文档资料进行不定期抽查；

- 资质要求

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并提供单位身份的证明文件（企业营业执照、事业法人登记证书或其他组织证明其身份的文件）；

2、投标人参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 其他资格条件：具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

- 涉及品牌设备，需提供原厂授权或合作证明

- 技术标准，符合GB50348《安全防范工程技术规范》

五、商务要求

- 服务期限:1年