无线助听套装（单耳）框架协议采购需求调查表

（供应商）

公司名称：                        编号：

一、基本信息

| 您认为该品类产品影响价格的主要性能参数？ |  |
| --- | --- |
| 您认为选购该品类产品需要提供的选配件和耗材有哪些？ |  |
| 您希望参与响应的产品类型数量？ |  |
| 包装和运输标准 |  |
| 售后服务标准 |  |
| 使用的商标 |  |
| 供应商报价 |  |

二、市场供应状况

| 序号 | 需求标准 | 能否响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组成：一个发射器，一个接收器 |  |  |
| 2 | 连接方式：2.4 GHz技术或F.M 调频 |  |  |
| 3 | 特点：噪声环境或远距离交流的情况下聚焦并传输声音 |  |  |
| 4 | 交流互动模式：一对二或一对多 |  |  |
| 5 | 合格投标人所投产品需具有《无线电发射设备型号核准证》。 |  |  |
| 6 | 发射器：内置充电电池或可换普通5号电池 |  |  |
| 7 | 接收机类型：通用型接收机或一体化接收机 |  |  |
| 8 | 传输距离：≥20米 |  |  |
| 9 | 可与带音频输入的多媒体设备连接 |  |  |
| 10 | 频道管理：自动分配ID或多个频道可手动选择，互不干扰 |  |  |
| 11 | 兼容助听和人工耳蜗 |  |  |
| 12 | 具有静音功能 |  |  |
| 13 | 有音量调节功能 |  |  |
| 14 | 电池续航：≥8小时 |  |  |
| 15 | 其他：一键连接，体积小巧，便于携带 |  |  |

三、其他建议和意见

| 签名 |  |
| --- | --- |