眼镜式助视器2框架协议采购需求调查表

（供应商）

公司名称：                        编号：

一、基本信息

| 您认为该品类产品影响价格的主要性能参数？ |  |
| --- | --- |
| 您认为选购该品类产品需要提供的选配件和耗材有哪些？ |  |
| 您希望参与响应的产品类型数量？ |  |
| 包装和运输标准 |  |
| 售后服务标准 |  |
| 使用的商标 |  |
| 供应商报价 |  |

二、市场供应状况

| 序号 | 需求标准 | 能否响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应符合 GB 10810.1-2005《眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片》顶焦度、GB 23719-2009《眼科和光学仪器 光学助视器》国家标准； |  |  |
| 2 | 每副制作完成的眼镜式助视器应有唯一性序列号，序列号应清晰可见，不易磨损； |  |  |
| 3 | 提供玻璃片、树脂片等眼镜镜片常见材质。其中，树脂镜片折射率不低于1.67，玻璃镜片折射率不低于1.8，镀膜； |  |  |
| 4 | 顶焦度 ±10.50D～ ±15.00D； |  |  |
| 5 | 提供至少50种眼镜镜架供选择，镜架应包含多种常规材质； |  |  |
| 6 | 镜片颜色应包含无色、琥珀色、红色、黄色、灰色、褐色，还应包含可变色镜片，供残疾人自由选择； |  |  |
| 7 | 提供的产品应包含镜架、镜片、镜盒、镜布等。 |  |  |

三、其他建议和意见

| 签名 |  |
| --- | --- |