
附件：

一、污水生化消毒剂材料报价清单

	序号
	药剂名称
	规格型号
	计量单位
	年用量（千克）
	含量指标
	质量标准
	最高限价（元/千克）
	单价

（元）
	总价

（元）

	1
	次氯酸钠（液体）
	25千克/桶
	千克
	18000
	10%
	中国药典2020版(参照国标GB/T19106-2013)浓度≥10%
	4
	
	

	2
	氯化钠（工业粗盐）
	50KG/包
	千克
	2000
	95%
	国标GB2721-2015)浓度≥95%
	4
	
	

	总计含税价（元）
	


二、  技术需求：（招标方为甲方、投标方为乙方）

1、药剂清单报价（不仅限于表单药剂）

*报价不得超过最高限价，超过最高限价的投标将被视为无效。

2、 运输费：运输和配送费用包含在药剂费用中，不再单独收费，不限运输次数（拟定3个月一次），根据招标方需求进行送货。

3 、交货时间:招标方需要产品时，以电话的形式通知投标方，投标方自接到电话24 个小时内将产品送达招标方指定地点。如遇特殊情况，保证12小时内将货物送到招标方指定地点。

4、服务时间：7*24小时全时段提供响应和送货服务。

5、产品验收：投标方供应给甲方的产品标准严格技术标准执行，产品符合国家标准（执行标准：GB/T19106-2013），提供产品检测报告、MSDS；每批次产品检验报告单提供招标方备案，无检验报告单视为不合格产品，招标方可拒绝收货，投标方不得以此为理由拒绝供货。

6、药剂费用按次结算：投标方按实际签收的出库单、双方签字的产品交付登记单为结算依据，开具发票。
7、安全培训：储存、搬运、急救、个人防护。
8、售后服务：定期回访、药剂消耗优化。

4

